操作說明

尺寸原始記錄表

一、畫面上方按鈕說明

- 「選擇委託單」

☆用途：

- 載入既有的 委託測試接收單

- 將委託單中的客戶、品名、規格、材質編號、批號、聯絡資訊等資料帶入本表

☆操作方式：

- 點選 選擇委託單

- 於跳出視窗中輸入查詢條件：

  - 委託單編號

  - 客戶名稱

  - 日期

- 按 搜尋

- 在列表中找到目標委託單後，按 選取

☆系統行為：

- 若該 委託單編號 之前已建立過尺寸原始記錄表，系統會直接載入那一張已存資料

- 若該 委託單編號 尚未建立過尺寸原始記錄表，系統會帶入來源委託單資料，準備建立新表

目前會自動帶入的基本資料如下：

- 委託編號

- 品名

- 規格

- 鍍別

- 批號

- 批量

- 材質

- 製造廠商

- 尺寸依據標準

- 圖號

- 法規

- 測試日期

- 完成日期

- 填表日期

- 抽樣計劃，會組成送驗數量

另外也會同步顯示或整理進畫面中的來源資訊：

- 客戶

- 聯絡人

- 電話

- E-mail

- 地址

- 材質編號

- 電鍍別

- 廠商

- 收件方式

- 送驗數量

- 產品產量

- 尺寸項目

- 尺寸方法

- 討論事項

- 委外資訊

- 其他需求

- 「新增」

☆用途：

- 在目前來源委託單下，建立一張新的尺寸原始記錄表

☆系統行為：

- 清空目前尺寸表資料

- 清空目前表單KEY值

- 保留來源委託單資訊

- 保留目前選定的 委託單編號

- 重設測試項目為預設空白狀態

☆適用情境：

- 同一張委託單需要重新建立一份新的尺寸表

- 目前畫面內容需要全部重開重填

☆注意：

- 新增 不是新增委託單

- 新增 是新增一張新的 尺寸原始記錄表

- 「儲存」

☆用途：

- 儲存目前畫面上的尺寸原始記錄表資料

☆儲存內容包含：

- 基本資料

- 測試項目

- 每一項的標準值 / 實測值 / 量具 / 檢驗數 / 判定 / 備註

- 每一項的量測值（20筆或30筆）

☆儲存成功後：

- 新表會取得正式紀錄表編號

- 畫面右下摘要中的紀錄表編號會更新

- 「匯出 Word」

☆用途：

- 將目前尺寸原始記錄表匯出成 QET-15-01.docx

☆注意事項：

- 必須先儲存，才能匯出

- 匯出內容會使用 QET-15-01.docx 作為模板

- 模板中設定的字型大小會保留

- 「複製表單」

☆用途：

- 將目前這張尺寸原始記錄表複製到另一個既有的委託單編號

☆操作流程：

- 點「複製表單」

- 系統會要求輸入委託單編號

- 系統會先檢查該委託單是否存在

- 若存在，才允許建立複本

- 複製成功後，系統會切換到新的複本

複製內容包含：

- 基本資料

- 測試項目

- 各項量測值

☆注意：

- 若輸入的委託單編號不存在，系統會拒絕複製

- 複製後的新表，委託編號 會改成你輸入的新委託單編號

- 「主頁」

1).來源委託單區塊

畫面上方會顯示目前綁定的來源委託單資訊，包含：

- 委託單編號

- 客戶

- 日期

- 來源表單

- 聯絡人

- 電話

- E-mail

- 地址

- 品名

- 規格

- 材質編號

- 批號

用途：

- 讓使用者確認目前正在編輯的是哪一張委託單對應的尺寸表

2).基本資料區塊

2.1 表單編號

☆用途：

- 顯示尺寸原始記錄表自己的表單編號

☆說明：

- 新增後一開始可能為空

- 第一次儲存成功後，系統會自動產生

2.2 委託編號

☆用途：

- 對應來源委託單編號

☆說明：

- 通常由 選擇委託單 自動帶入

- 若是從既有表單載入，也會顯示原先儲存的委託編號

2.3 其他欄位

此區可維護：

- 品名

- 規格

- 鍍別

- 尺寸依據標準

- 圖號

- 法規

- 批號

- 批量

- 材質

- 製造廠商

- 尺寸單位

- 溫度

- 相對濕度

- 抽樣計劃

- 測試日期

- 完成日期

- 填表日期

- 測試者

- 審查者 (唯讀)

- 總判定(唯讀)

- 備註

3). 測試項目區塊

3.1 項目清單

左側列表為所有測試項目。

每個項目會顯示：

- 項目名稱

- 標準值

- 量具

- 判定

可操作功能：

- 複製

- 清空量測

- 刪除

3.2 新增測試項目

按上方 新增測試項目 可加入一個新的測試項目。

每個項目都可獨立輸入：

- 測試項目名稱

- 標準值

- 實測值

- 量具／編號

- 檢驗數

- 判定

- 備註

3.3 自動填 A/B/C...

按 自動填 A/B/C... 後：

- 尚未命名的測試項目，會依序自動填入 A、B、C...

適合快速建立多個量測項時使用。

3.4 20筆 / 30筆切換

用途：

- 切換每個測試項目的量測格數

可選：

- 20筆

- 30筆

切換後：

- 每個測試項目的量測輸入格數會同步調整

---

4). 量測值輸入

4.1 手動輸入

每個測試項目可逐格輸入量測值。

輸入後系統會自動更新：

- 平均值

- 最大值

- 最小值

- 必要時同步實測值

4.2 快速貼上量測值

可在 快速貼上量測值 區塊貼上來自 Excel 或其他來源的數據。

支援分隔方式：

- Tab

- 換行

- 空白

- 逗號

☆操作方式：

- 將數值貼到文字區

- 點「套用到本項」

系統會依目前量測筆數（20 或 30）填入。

4.3 剪貼簿貼上

按「貼上量測值」：

- 系統會嘗試直接讀取剪貼簿內容

- 若成功，會自動解析並填入本項量測值

若瀏覽器權限不允許：

- 請改用手動貼上到文字區

4.4 自動產生量測值

☆用途：

- 快速產生一組介於指定區間內的量測值

☆操作方式：

- 輸入 最小值 min

- 輸入 最大值 max

- 選擇 小數位數

  - 0 位

  - 1 位

  - 2 位

  - 3 位

- 點 自動產生 20 筆 或 自動產生 30 筆

系統會：

- 依目前量測筆數產生對應數量的亂數

- 自動填入下方量測格

- 同步更新平均值與實測值

5). 摘要區塊

畫面下方會顯示：

- 表單編號

- 測試項目數

- 總判定

用途：

- 讓使用者快速確認目前整體狀態

6). 常見操作流程

6.1 建立新尺寸原始記錄表

- 進入 尺寸原始記錄表

- 點 選擇委託單

- 搜尋並選取來源委託單

- 檢查上方來源資訊是否正確

- 補齊基本資料

- 新增或編輯測試項目

- 輸入量測值

- 點 儲存

- 需要時點 匯出 Word

6.2 重新開一張新表

- 確認目前來源委託單正確

- 點 新增

- 系統會清空目前表單內容

- 重新輸入新的測試資料

- 點 儲存

6.3 載入既有尺寸表

- 點 選擇委託單

- 搜尋目標委託單編號

- 點 選取

若系統已找到同委託單的既有尺寸表：

- 會直接把既有內容載回

6.4 複製到另一張委託單

  - 先開啟原始尺寸表

  - 點「複製表單」

  - 輸入新的委託單編號

  - 確認該委託單存在

  - 按確認建立複本

  - 系統切換到新複本後再修改內容

  - 點「儲存」

7). 注意事項

7.1 必須先選來源委託單

若尚未選擇來源委託單，系統不允許直接建立新尺寸表。

7.2 匯出前請先儲存

若尚未儲存，系統無法匯出 Word。

7.3 同一委託單可對應既有尺寸表

當你再次選取相同 委託單編號 時：

- 系統會優先載入既有尺寸表

- 不會直接幫你重開一張空白表

7.4 新增與複製的差別

新增

- 在目前來源委託單下重開一張新的空白尺寸表

複製表單

- 將目前這張尺寸表複製到另一個既有委託單編號